## Sheet1
Number of fans in the array |  |  | 3
Parameter |  |  | 9
Fan number |  |  | 2
Address (DEC) |  |  | 51993
Address (HEX) |  |  | CB19
Parameter | 2-fan array |  |  | Parameter | 3-fan array |  | Parameter | 4-fan array
1 | 51968 | CB00 |  | 1 | 51968 | CB00 | 1 | 51968 | CB00
1 | 51969 | CB01 |  | 1 | 51969 | CB01 | 1 | 51969 | CB01
2 | 51970 | CB02 |  | 1 | 51970 | CB02 | 1 | 51970 | CB02
2 | 51971 | CB03 |  | 2 | 51971 | CB03 | 1 | 51971 | CB03
3 | 51972 | CB04 |  | 2 | 51972 | CB04 | 2 | 51972 | CB04
3 | 51973 | CB05 |  | 2 | 51973 | CB05 | 2 | 51973 | CB05
4 | 51974 | CB06 |  | 3 | 51974 | CB06 | 2 | 51974 | CB06
4 | 51975 | CB07 |  | 3 | 51975 | CB07 | 2 | 51975 | CB07
5 | 51976 | CB08 |  | 3 | 51976 | CB08 | 3 | 51976 | CB08
5 | 51977 | CB09 |  | 4 | 51977 | CB09 | 3 | 51977 | CB09
6 | 51978 | CB0A |  | 4 | 51978 | CB0A | 3 | 51978 | CB0A
6 | 51979 | CB0B |  | 4 | 51979 | CB0B | 3 | 51979 | CB0B
7 | 51980 | CB0C |  | 5 | 51980 | CB0C | 4 | 51980 | CB0C
7 | 51981 | CB0D |  | 5 | 51981 | CB0D | 4 | 51981 | CB0D
8 | 51982 | CB0E |  | 5 | 51982 | CB0E | 4 | 51982 | CB0E
8 | 51983 | CB0F |  | 6 | 51983 | CB0F | 4 | 51983 | CB0F
9 | 51984 | CB10 |  | 6 | 51984 | CB10 | 5 | 51984 | CB10
9 | 51985 | CB11 |  | 6 | 51985 | CB11 | 5 | 51985 | CB11
10 | 51986 | CB12 |  | 7 | 51986 | CB12 | 5 | 51986 | CB12
10 | 51987 | CB13 |  | 7 | 51987 | CB13 | 5 | 51987 | CB13
|  |  |  | 7 | 51988 | CB14 | 6 | 51988 | CB14
|  |  |  | 8 | 51989 | CB15 | 6 | 51989 | CB15
|  |  |  | 8 | 51990 | CB16 | 6 | 51990 | CB16
|  |  |  | 8 | 51991 | CB17 | 6 | 51991 | CB17
|  |  |  | 9 | 51992 | CB18 | 7 | 51992 | CB18
|  |  |  | 9 | 51993 | CB19 | 7 | 51993 | CB19
|  |  |  | 9 | 51994 | CB1A | 7 | 51994 | CB1A
|  |  |  | 10 | 51995 | CB1B | 7 | 51995 | CB1B
|  |  |  | 10 | 51996 | CB1C | 8 | 51996 | CB1C
|  |  |  | 10 | 51997 | CB1D | 8 | 51997 | CB1D
[7 empty] | 8 | 51998 | CB1E
[7 empty] | 8 | 51999 | CB1F
[7 empty] | 9 | 52000 | CB20
[7 empty] | 9 | 52001 | CB21
[7 empty] | 9 | 52002 | CB22
[7 empty] | 9 | 52003 | CB23
[7 empty] | 10 | 52004 | CB24
[7 empty] | 10 | 52005 | CB25
[7 empty] | 10 | 52006 | CB26
[7 empty] | 10 | 52007 | CB27